문서번호	계량기검정과-338
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	계량기검정과장
정일환	기우해	02/01 양춘배

수도계량기 민원검사 및  수리한 저울 재검정  실적보고

2016. 2. 1.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

수도계량기 민원검사 및 수리한 저울 재검정 실적보고

(2016년1월31일 기준)

「계량에 관한 법률」 제25조 및 계량기 기술기준 규정에 의거 수도계량기 민원검사 및 수리한 저울 재검정 실적을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 2. 1.

보고자 : 지방공업주사보 정일환

□ 계량기 검사실적

월 별	수도미터 민원요청 검사							저울 재검정			비 고
	계	허용 오차 이내	허용오차초과				기타 (지침 확인 불가)	계	합 격	불합격
			소계	초과	불회전	회전 불량
누 계	39	35	4	4	0	0	0	4	4	0
1월	39	35	4	4	0	0	0	4	4	0

(단위:대)

끝.