함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/29~01/31)

1. 2016.01.29.(금)~01.31.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-01-29-(금) (A)		402,377	132,024	92,045	28,082	133,421	16,805
2016-01-30-(토) (B)		368,958	118,698	91,966	18,206	123,327	16,761
2016-01-31-(일) (C)		360,955	117,737	82,476	27,883	116,379	16,480
2016-01-28-(목) (D)		410,404	138,474	92,488	24,733	135,731	18,978
전년도	2015-01-29- (목) (E)	368,183	110,341	92,809	11,593	147,544	5,896
	2015-01-30- (금) (F)	385,461	120,523	96,601	15,697	145,997	6,643
	2015-01-31- (토) (G)	359,253	94,114	96,281	27,556	129,248	12,054
01-29(금)	전일대비A-D)	-8,027	-6,450	-443	3,349	-2,310	-2,173
차이량	전년대비(A-E)	34,194	21,683	-764	16,489	-14,123	10,909
01-30(토)	전일대비(B-A)	-33,419	-13,326	-79	-9,876	-10,094	-44
차이량	전년대비(B-F)	-16,503	-1,825	-4,635	2,509	-22,670	10,118
01-31(일)	전일대비(C-B)	-8,003	-961	-9,490	9,677	-6,948	-281
차이량	전년대비(C-G)	1,702	23,623	-13,805	327	-12,869	4,426
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 1월 평균		367,457	106,778	93,370	14,825	145,683	6,801
2016.01.01~금일 평균		379,438	127,305	87,176	24,473	124,607	15,876

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2016.01.29~01.31) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/01 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-2541	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개