함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제 목	2016년 1월 법정수도꼭지 수질검사 결과 보고

2016년 1월 관내 법정 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 제출합니다.

구 분	검사실적(월/누계)
	계	기준이내	기준초과
총 계	52/52	52/52	0/0
일 반 지 역	50/50	50/50	0/0
노후배관지역	2/2	2/2	0/0

붙임	2016년 1월 수도꼭지 수질검사 결과 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	홍창인		수질팀장	이우재		행정지원과장	02/01 장성만
협조자
시행	행정지원과-1830	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5048	/전송	02-3146-5078	/	hong1122@seoul.go.kr	/	대시민공개