피난·방화시설 불시단속 조사서******************

확인일:2016. 1. 27

대상명	****************		위 치	*************
대표자	***	전화번호	*************		주용도	일반음식점
규 모	R.C 2/1층, 연면적 286.86㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	2층 비상구 앞에 테이블과 의자 비치	과태료 부과 (현지시정됨)
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	차후 적발시 과태료 가중부과 내용 고지함
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유경문		김금숙		02/01 이은와
협조