	강동소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제 목	(82.강동) 청사조명 LED등 교체를 위한 교체물량 보고

1. 본부 소방행정과-1528호(2016.1.19.) “시 및 사업소 청사조명 LED 교체물량 및 보급현황 제출”과 관련입니다.

2.  청사조명 LED등 교체를 위한 교체물량을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사결과

계	형광등기구			다운라이트		센서등	기타등 (32W)
	1200x300 (32Wx2)	600x600 (20Wx3,36Wx3)	300x600 (20Wx3)	전구형	핀형
858	485	21	35	64	223	30	11

붙 임  82.강동 청사조명 교체물량 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기범		장비회계팀장	이순호		소방행정과장	전결 02/01 손문종
협조자
시행	소방행정과-1268	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-1233	/전송	02)483-1190	/	kkb5630@seoul.go.kr	/	대시민공개