	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(공릉)

1. 대응관리과-1577(2013.02.22.)호『2013년 소방용수시설 운영계획 시달』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공릉119안전센터에서 관리운영중인 소방용수시설의 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장소방용수시설 : 노소 지상식(3291호)

나. 고장발견일시 : 2016.  2. 1.

다. 위치 : 노원구 공릉동690-2 (삼익아파트 행복한교회앞)

라. 고장내역 : 지상식 소화전 동파로 몸통파손 (사용불가)

마. 조치상태 : 1팀장 민대식외 3명 현장확인 및 제수변잠금 안전조치

붙임  1. 소방용수시설 고장발생 조사서 1부.

2. 고장소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	권준태		1팀장	민대식		★센터장	김승한		재난관리과장	02/01 양철근
협조자
시행	공릉119안전센터-472	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 노원구 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-975-0119	/전송	02-975-0616	/	30224@seoul.go.kr	/	대시민공개