함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1026(2015.2.9.), -1027(2015.2.6.), 급수운영과-2932(2015.2.16.)호와 관련 2015년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 2. 1(월)

○ 탐지직원 : 박문종, **********김현성, 김태홍, 유동진

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
북악유출가04	종로구 평창동 260-40	CON’c	누수	탐지후 복구반이첩	관로탐지
북악유출가05	종로구 평창동 365-4 주변	ASP	누수	관로 및 배관탐지 완료	관로탐지
대현산1-17	성북구 보문동6가 126 번지	ASP	누수	보문동6가 35-8 복구반이첩	관로탐지
남산02	중구 회현동1가 100-92	ASP	누수	누수처없음	관로탐지
대현산09	중구 남창동 34-104	ASP	누수	누수처없음	관로탐지
대현산28	중구 충무로5가 21	ASP	누수	탐지후 복구반이첩	관로탐지
대현산가01	중구 신당동 432-2031	ASP	누수	누수처없음	관로탐지
남산08	용산구 이태원동 261-12	ASP	누수	윗집 옥내누수 수리권장	관로탐지
만리06	용산구 서계동 238-35	CON’c	누수	탐지후 복구반이첩	관로탐지
남산13	용산구 갈월동 51-19 고객지원시스템	ASP	민원	누수처없음	관로탐지
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

붙임 : 지하누수탐지 적출보고서 4부. 끝.

★주무관	정진배		주무관	박혁순		급수운영과장	02/01 김수영
협조자
시행	급수운영과-2247	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개