	중부소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과보고

1. 현장지휘대-551(2014.1.15.)호 『2013년 보수완료 소방용수시설 검수지시[4차]』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터 고장(파손) 소방용수시설(2801, 2810호)의 보수완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

□ 보수완료 소방용수시설 □

관할	관리번호	종별	위치	보수내용	비고
회현	2801	지상식	봉래동2가63-1	제수변밸브 수리 및 잡석제거
회현	2810	지하식	봉래동1가48-3	제수변밸브 수리

붙임  1. 소방용수 조사양식(보고서식) 1부.

2. 소방용수 관리카드(2801) 1부.

3. 소방용수 검수사진(2801) 1부.

4. 소방용수 관리카드(2810) 1부.

5. 소방용수 검수사진(2810) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	변재성		1팀장	이용호		센터장	01/24 김재경
협조자
시행	회현119안전센터-332	(		)	접수		(		)
우	100-876	서울 중구 소공로30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	bjs03ms@seoul.go.kr	/	대시민공개