문서번호	총무과-1292
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	총무과장	한성백제박물관장
김인철	이상진	02/01 이인숙

2016년 한성백제박물관

설날대비 특별 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2016년 한성백제박물관

설날대비 특별 안전점검 결과보고

박물관 시설물 유지관리와 관련 다가오는 설날에 대비하여 우리 박물관을 찾는 관람객에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공하고자 한성백제박물관 및 부속건축물에 대한 2016년 설날대비 특별 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ 총무과-15628(2015. 12. 7.) 「2015년 한성백제박물관 시설물유지관리 계획」

○ 총무과-993(2016. 1. 25.) 「2016년 설날대비 특별 안전점검 계획」

□ 점검개요

○ 점검기간: 2016. 1. 27.(수) ~ 1. 29.(금)

건축물 명칭	대지위치	연면적(㎡)	준공연도	비 고
한성백제박물관	위례성로 71	19,423.06	2010. 10. 20	지하3층,지상2층
몽촌역사관	올림픽로 424	1,666.20	1991. 02. 28	지하1층,지상1층
움집터전시관	올림픽로 424	670.19	1993. 06. 28	지상1층
백제학연구소	올림픽로 424	617.62	1989. 06. 01	지하1층,지상1층

○ 점검방법

- 분야별 시설관리 담당이 육안 및 시운전 점검

- 점검반원: 각 분야별 담당자(공무직 포함)

○ 점검결과

건축물명	점 검 결 과	조 치 계 획	비 고
한성백제박물관 백제학연구소	○ 건축분야: 이상 없음
	○ 녹지분야: 이상 없음
	○ 전기분야: 이상 없음
	○ 통신분야: CCTV 1개소 불량	원인 조사 후 보수 예정
	○ 기계분야: 이상 없음
몽촌역사관 백제집자리전시관	○ 건축분야: 이상 없음
	○ 설비분야: 이상 없음

○ 점검결과에 따른 조치사항

- 보수가 필요한 부분은 보수계획 수립하여 보수·보강공사 시행

- 환풍구, 장비반입구, 창문, 난간, 배수로, 집수정 등 위험시설과 겨울철 동파방지시설에 대하여 수시로 순찰점검을 통하여 보완함으로서 시설물관리에 철저를 기하고자 함.

붙임  2016년 설날대비 안전점검 체크리스트 7부.  끝.