함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지 적출 및 누수복구 의뢰(2월1일)

1. 우리과에서 시행한 관내 누수탐지 적출사항을 아래와 같이 통보하오니 조치후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 탐지작업 내용

연번 (탐지번호)	구분		블록명	위치	탐지작업 현황					비고
	계획 민원	다점 음청			도종	간선 지선	누수추정	작업현황	복구의뢰시간
1 (17)	계획	다점	신월28	양천구 신월5동 69-11	아스팔트	지선	소	복구의뢰	13:00

끝.

	급수운영과장
★주무관	이상무		급수운영과장	02/01 조면행
협조자
시행	급수운영과-2441	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3970	/전송	3146-3989	/	57sangmoo@hanmail.net	/	대시민공개