문서번호	도로관리과-2051
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
김진영		신동호	02/02 송상영
협조
	주무관		안계훈

2016년

서울특별시 도로조명 기전시설 통계

2016. 2.

안전총괄본부

(도로관리과)

2016년 서울특별시 도로조명 기전시설 통계

(2015. 12. 31현재)

Ⅰ 총괄현황

1. 가로등 현황

○ 가로등 시설현황

등주	등수	분전함	비고
124,748(본)	261,892(등)	7133(면)	설치율(100%)

구분	계	가로등		터널등		지하(보)차도		육교등	교량 하부등
		차도등	보행등	차도등	보행등	차도등	보행등
계	261,892	136,545	57,581	35,911	1,078	23,791	1,803	1,600	3,583
시 도	194,018	94,198	38,354	34,118	1,035	21,105	1,225	1,092	2,891
구 도	67,874	42,347	19,227	1,793	43	2,686	578	508	692

○ 시․구도별 가로등 현황

○ 광원별 가로등 현황

구분	계	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	250W 이하	300W 이하	400W 이하
계	261,892	11,878	70,234	42,524	45,874	71,211	1,576	18,595
메탈(MH)등	66,572	144	13,966	3,395	31,430	4,732	1,536	11,369
메탈(CDM)등	90,181	391	16,797	25,526	5,921	40,088	0	1,458
나트륨(NH)등	69,489	2,126	26,895	6,047	2,771	25,842	40	5,768
LED등	27,782	9,005	11,629	5,942	1,206	0	0	0
형광등	6,684	175	863	597	4,526	523	0	0
기타광원등	1,184	37	84	1,017	20	26	0	0

○ 등주 재질 및 모형별 현황

도로 구분	계	스테인레스주(S)			강판주			알미늄 주(R)	강관주	콘크 리트주(CP)	주철주	한전주 병설	조명탑	기타
		원형	팔각	사각	원형	팔각	사각
계	124,748	17,571	19,775	70	34,231	46,341	352	1,737	378	135	2,655	278	235	990
시도	83,565	12,242	16,631	0	20,232	31,226	125	691	180	55	1,582	79	182	340
구도	41,183	5,329	3,144	70	13,999	15,115	227	1,046	198	80	1,073	199	53	650

2. 전기요금 납부현황

구분		계	가로등	터널등	지하(보)차도	보안등	경관조명
등수(등)		522,757	194,126	36,989	25,594	227,930	38,118
사용량 (kWh/연)		182,006,089	145,487,621	21,878,199	12,848,585	종량,정액	1,791,684
전기요금 (천원)	연	36,422,966	22,587,056	3,074,689	958,750	9,425,729	376,742
	월	3,035,247	1,882,255	256,224	79,896	785,477	31,395
	일	99,789	61,882	8,424	2,627	25,824	1,032
등당요금 (원)	연	288,174	116,353	83,124	37,460	41,354	9,884
	월	24,015	9,696	6,927	3,122	3,446	824
	일	790	319	228	103	113	27

※ 2014년 서울시(전체) 가로등용 전력사용량 : 362,802,274kWh(한국전력공사 ‘14통계자료)

※ 가로등 전기요금(부가세 및 전력기금 별도) - 2013.11.21. 요금인상 후 인상 없음

구분	기본요금(원/kW)			전력량요금(원/kWh)			비 고
	2013년	2014년	2015년	2013년	2014년	2015년
갑(정액등)	37.50(원/W)	37.50(원/W)	37.50(원/W)	-	-	-	보안등
을(종량등)	6,290	6,290	6,290	85.9	85.9	85.9	가로등

3. 가로등 통제소 현황

○ 점·소등 송수신기 현황

장 비 명	규 격	계	가로등 통제소	중 계 소
				관악산	북악	안산	강서	노원	강동
점소등 송․수신기 (主 조정기)	VHF 20W	2	2
점소등 중계기	VHF 40W	6		2	2	2
점소등 중계기	VHF 20W	6					2	2	2

○ 가로등 월평균 점등시간 현황

구분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	11:21	13:35	12:46	11:36	10:26	9:21	8:49	9:05	9:58	11:05	12:17	13:23	13:51
2014년	11:22	13:35	12:42	11:57	10:23	9:20	8:49	9:06	10:02	11:07	12:17	13:20	13:51
2013년	11:22	13:32	12:41	11:57	10:23	9:21	8:48	9:16	10:00	11:10	12:16	13:20	13:50
2012년	11:22	13:37	12:42	11:36	10:25	9:20	8:49	9:12	10:04	11:11	12:21	13:23	13:50

4. 유지보수 현황

○ 가로등 보수현황

유지관리비(천원)				세 척 (수량)
계	보수자재비	보수비	세척비	계	글러브	등주
9,400,811	3,465,915	5,246,053	688,843	43,721	42,032	1,689

보 수 내 역(개)
계	등주	램프	안정기	등기구	선로(m)	수신기	기타
94,897	939	20,512	12,604	3,417	33,130	1,415	22,880

○ 보안등 보수현황

유지관리비(천원)
계	보수자재비	보수비
9,846,689	3,247,615	6,599,074

보 수 내 역 (개)
계	등주	램프	안정기	등기구	점멸기		수동 스위치	글러브	선로(m)	기타
					전자식	광전식
140,280	1,053	45,701	31,118	6,421	14,845	0	34	1,973	25,575	13,560

○ 터널 보수현황

유지관리비(천원)				세 척 (회)
계	보수자재비	보수비	세척비	계	등기구	벽체
979,594	317,131	381,220	281,243	17,512	17,502	10

보 수 내 역(개)
계	램프	안정기	등기구	글러브	선로(m)	기타
8,428	6,018	2,320	50	40	0	0

○ 지하 보․차도 보수현황

유지관리비(천원)				세 척 (회)
계	보수자재비	보수비	세척비	계	등기구	벽체
824,709	325,069	329,597	170,043	9,634	9,619	15

보 수 내 역(개)
계	램프	안정기	등기구	글러브	선로(m)	기타
7,845	3,427	1,144	568	144	2,370	192

Ⅱ 세부 현황

1. 가로등 현황

○ 가로등 시설현황

관리 기관	총 계		가로등				육교등		교량 하부등	터널등		지하(보)차도등		지하 보도등
			차도등		보행등					차도등	보행등	차도등	보행등
	등주 (본)	등수 (등)	등주 (본)	등수 (등)	등주 (본)	등수 (등)	등주 (본)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)	등수 (등)
총 계	124,748	261,892	121,002	136,545	2,845	57,581	896	1,600	3,583	35,911	1,078	23,791	1,803	7,780
종로구	3,746	5,946	3,510	3,844	204	1,807	32	32	109	-	-	122	32	3,042
중구	3,694	6,504	3,686	4,329	-	2,135	8	16	14	-	-	10	-	2,147
용산구	3,592	6,977	3,453	3,722	73	2,001	66	332	110	-	-	481	331	83
성동구	3,336	5,299	3,088	3,218	222	1,773	26	31	162	-	-	115	-	146
광진구	2,741	4,981	2,741	2,946	-	1,983	-	-	-	-	-	22	30	-
동대문	4,004	7,890	3,957	4,544	-	2,389	47	67	-	-	-	812	78	99
중랑구	3,604	5,392	3,586	3,819	-	1,146	18	23	184	-	-	220	-	209
성북구	4,435	5,301	4,392	4,632	-	315	43	37	31	132	-	129	25	-
강북구	2,620	4,360	2,616	2,835	-	892	4	4	3	626	-	-	-	-
도봉구	3,068	4,400	3,063	3,459	-	635	-	-	40	-	-	194	72	-
노원구	5,105	8,745	4,867	5,701	189	2,477	49	383	47	-	-	108	29	286
은평구	4,056	6,835	3,951	4,630	103	1,492	2	4	-	666	43	-	-	-
서대문	3,190	5,467	3,061	3,646	87	1,750	42	64	7	-	-	-	-	239
마포구	4,644	7,428	4,315	4,639	323	2,689	6	6	19	-	-	75	-	175
양천구	4,733	7,209	4,432	4,680	198	2,401	103	114	14	-	-	-	-	14
강서구	4,556	6,540	4,550	4,867	-	1,655	6	-	18	-	-	-	-	186
구로구	4,706	7,365	3,985	4,197	652	2,983	69	69	10	-	-	89	17	164
금천구	2,724	4,736	2,676	2,850	-	1,489	48	67	25	305	-	-	-	18
영등포	5,300	8,679	5,253	5,875	24	2,097	23	31	676	-	-	-	-	-
동작구	2,763	4,641	2,735	3,340	-	1,072	28	41	28	-	-	130	30	418
관악구	3,016	4,964	2,901	3,228	52	1,545	63	67	-	124	-	-	-	52
서초구	5,929	11,143	5,856	6,773	-	4,205	73	73	92	-	-	-	-	-
강남구	7,216	12,184	7,199	7,344	-	4,840	17	-	-	-	-	-	-	-
송파구	6,786	18,200	6,770	8,792	-	8,831	16	16	62	20	-	479	-	422
강동구	4,765	7,232	4,102	4,536	639	2,603	24	38	55	-	-	-	-	80
동부(사)	1,135	7,537	1,089	1,345	46	168	-	-	6	3,314	-	2,554	150	-
서부(사)	1,336	11,236	1,289	1,486	22	27	25	25	37	7,076	-	2,585	-	-
남부(사)	1,368	7,243	1,332	1,528	11	90	25	25	387	2,827	161	1,999	226	-
북부(사)	204	6,304	204	307	-	-	-	-	-	4,635	372	741	249	-
성동(사)	1,100	4,472	1,100	1,369	-	-	-	-	99	1,206	162	1,457	179	-
강서(사)	1,439	8,905	1,406	1,558	-	91	33	35	197	1,709	340	4,620	355	-
시설공단	13,837	37,777	13,837	16,506	-	-	-	-	1,151	13,271	-	6,849	-	-

○ 가로등 광원별 시설 현황 (1)

관리기관	총 계	메 탈 등 (MH)
		소계	50W이하	100W이하	150W이하	200W이하	250W이하	300W이하	400W이하	400W이상
총 계	261,892	66,572	144	13,966	3,340	31,430	4,732	1,576	11,369	15
종로구	5,946	821	-	493	250	-	78	-	-	-
중구	6,504	1,863	-	340	59	1,113	4	-	347	-
용산구	6,977	1,047	-	90	40	449	-	-	468	-
성동구	5,299	2,188	-	5	-	2,183	-	-	-	-
광진구	4,981	2,053	-	772	396	563	39	-	283	-
동대문구	7,890	3,169	-	90	-	2,896	-	-	183	-
중랑구	5,392	2,363	-	540	16	1,658	-	-	149	-
성북구	5,301	3,633	-	212	225	3,196	-	-	-	-
강북구	4,360	1,548	-	514	-	961	-	-	73	-
도봉구	4,400	116	-	-	-	-	-	-	116	-
노원구	8,745	3,714	-	141	-	2,367	1,064	-	142	-
은평구	6,835	2,968	-	1,031	-	1,447	-	-	490	-
서대문구	5,467	1,987	-	792	9	818	29	130	209	-
마포구	7,428	615	-	71	9	211	-	199	110	15
양천구	7,209	1,151	-	740	66	219	112	-	14	-
강서구	6,540	1,998	-	-	-	1,091	-	604	303	-
구로구	7,365	4,007	144	1,176	229	2,267	-	-	191	-
금천구	4,736	1,069	-	460	-	239	150	-	220	-
영등포구	8,679	4,401	-	1,827	6	510	299	-	1,759	-
동작구	4,641	3,359	-	1,241	-	2,020	-	-	98	-
관악구	4,964	2,412	-	1,473	398	365	176	-	-	-
서초구	11,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강남구	12,184	987	-	-	63	126	-	-	798	-
송파구	18,200	9,158	-	730	65	4,513	520	-	3,330	-
강동구	7,232	389	-	35	35	35	-	-	284	-
동부(사)	7,537	3,081	-	1,027	322	200	1,221	-	311	-
서부(사)	11,236	464	-	12	-	159	198	-	95	-
남부(사)	7,243	348	-	63	125	-	148	-	12	-
북부(사)	6,304	147	-	-	-	147	-	-	-	-
성동(사)	4,472	803	-	36	-	209	380	-	178	-
강서(사)	8,905	3,982	-	-	982	918	314	643	1,125	-
시설공단	37,777	731	-	55	45	550	-	-	81	-

○ 가로등 광원별 시설 현황 (2)

관리기관	메탈세라믹(CDM)
	소계	50W이하	100W이하	150W이하	200W이하	250W이하	300W이하	400W이하
계	90,181	391	16,797	25,526	5,921	40,088	-	1,458
종로구	4,195	-	340	2,595	230	1,030	-	-
중구	2,715	-	909	339	185	1,263	-	19
용산구	3,403	-	1,464	323	340	1,276	-	-
성동구	754	-	-	95	8	651	-	-
광진구	770	-	-	34	-	736	-	-
동대문구	841	14	130	685	12	-	-	-
중랑구	1,999	-	314	353	146	1,186	-	-
성북구	1,427	-	374	1,053	-	-	-	-
강북구	2,077	-	612	409	472	507	-	77
도봉구	3,161	-	219	806	-	2,136	-	-
노원구	2,383	-	177	621	480	1,105	-	-
은평구	2,132	-	-	1,703	-	429	-	-
서대문구	2,420	-	688	333	-	1,378	-	21
마포구	4,903	-	1,095	606	536	2,666	-	-
양천구	4,987	-	1,284	807	72	2,800	-	24
강서구	958	-	632	28	60	238	-	-
구로구	2,187	377	290	617	-	857	-	46
금천구	1,138	-	144	269	51	96	-	578
영등포구	1,616	-	320	359	-	937	-	-
동작구	968	-	358	376	234	-	-	-
관악구	1,975	-	-	1,025	950	-	-	-
서초구	8,140	-	1,997	3,186	-	2,957	-	-
강남구	7,983	-	2,440	1,539	421	3,583	-	-
송파구	3,020	-	633	331	149	1,822	-	85
강동구	4,692	-	1,539	1,065	51	2,037	-	-
동부(사)	128	-	-	9	-	119	-	-
서부(사)	2,534	-	48	1,040	281	1,165	-	-
남부(사)	2,093	-	245	416	246	1,122	-	64
북부(사)	718	-	-	60	440	218	-	-
성동(사)	1,279	-	92	427	149	591	-	20
강서(사)	202	-	-	73	-	129	-	-
시설공단	12,383	-	453	3,944	408	7,054	-	524

○ 가로등 광원별 시설 현황 (3)

관리기관	나 트 륨 등 (NH)								LED
	소계	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	250W 이하	300W 이하	400W 이하	소계	50W 이하	100W 이하	150W이하	200W 이하
계	69,489	2,126	26,895	6,047	2,811	25,842	0	5,768	27,782	9,005	11,629	5,942	1,206
종로구	653	0	615	0	0	38	0	0	264	0	75	189	0
중구	114	0	104	0	10	0	0	0	1,812	728	834	230	20
용산구	928	0	335	0	0	522	0	71	1,599	725	805	69	0
성동구	177	0	0	0	0	177	0	0	1,014	696	318	0	0
광진구	680	0	343	245	0	92	0	0	1,027	603	200	224	0
동대문	59	0	30	0	0	29	0	0	1,725	1,088	578	59	0
중랑구	960	0	667	0	0	281	0	12	70	66	4	0	0
성북구	0	0	0	0	0	0	0	0	241	70	171	0	0
강북구	135	0	124	0	0	9	0	2	600	183	417	0	0
도봉구	605	0	0	340	0	255	0	10	443	20	93	330	0
노원구	1,898	0	1,698	0	0	116	0	84	89	69	20	0	0
은평구	656	206	450	0	0	0	0	0	1,032	62	630	340	0
서대문	102	0	45	0	0	42	0	15	860	119	508	213	20
마포구	461	0	365	0	0	96	0	0	1,274	567	571	136	0
양천구	701	0	338	0	0	363	0	0	370	125	245	0	0
강서구	2,206	0	796	0	0	1,072	0	338	1,378	233	282	780	83
구로구	560	0	429	0	0	27	0	104	606	160	355	91	0
금천구	1,458	0	577	0	175	593	0	113	1,052	409	631	12	0
영등포	2,009	0	38	0	40	1,034	0	897	653	291	227	135	0
동작구	0	0	0	0	0	0	0	0	314	162	102	50	0
관악구	0	0	0	0	0	0	0	0	538	52	392	94	0
서초구	1,511	0	389	869	0	253	0	0	1,492	865	389	216	22
강남구	1,106	0	0	359	0	0	0	747	1,224	807	319	98	0
송파구	4,353	0	431	76	2,576	491	0	779	1,669	23	579	220	847
강동구	759	0	256	131	0	372	0	0	1,060	253	648	159	0
동부(사)	1,955	0	770	384	0	798	0	3	2,223	0	969	1,204	50
서부(사)	7,725	0	4,943	839	0	1,943	0	0	156	0	156	0	0
남부(사)	3,987	0	654	463	0	2,792	0	78	797	393	134	106	164
북부(사)	2,933	0	0	192	0	2,741	0	0	1,745	12	807	926	0
성동(사)	2,061	0	12	362	0	1687	0	0	249	196	47	6	0
강서(사)	4,197	64	1876	216	10	1756	0	275	83	21	7	55	0
시설공단	24,540	1856	10610	1571	0	8263	0	2240	123	7	116	0	0

○ 가로등 광원별 시설 현황(4)

관리기관	형광램프류(형광등,삼파장 등)						기타 광원
	소계	10W 이하	20W 이하	30W 이하	50W 이하	50W 이상	소계	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	300W 이하	300W 이상
계	6,684	175	73	597	4,526	1,313	1,184	37	84	1,017	20	26	0
종로구	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
중구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용산구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성동구	1,166	0	0	66	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0
광진구	104	0	0	0	60	44	347	0	0	347	0	0	0
동대문구	2,096	0	10	0	2,086	0	0	0	0	0	0	0	0
중랑구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성북구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강북구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도봉구	72	0	0	0	72	0	3	0	0	0	0	3	0
노원구	391	0	0	37	297	57	270	0	0	247	0	23	0
은평구	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서대문구	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0
마포구	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양천구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강서구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구로구	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
금천구	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
영등포구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동작구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관악구	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
서초구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강남구	692	0	0	0	0	692	192	0	0	192	0	0	0
송파구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
강동구	0	0	0	0	0	0	332	37	78	217	0	0	0
동부(사)	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서부(사)	351	0	0	0	346	5	6	0	6	0	0	0	0
남부(사)	4	0	0	4	0	0	14	0	0	14	0	0	0
북부(사)	741	0	16	340	0	385	20	0	0	0	20	0	0
성동(사)	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
강서(사)	441	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0
시설공단	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 등주 재질 및 모형별 세부 현황

구분	계	스테인레스주(S)			강판주			알미늄 주(R)	강관주	콘크리트 (CP)	주철주	한전주 병설	조명탑	기타
		원형	팔각	사각	원형	팔각	사각
총계	124,748	17,571	19,775	70	34,231	46,341	352	1,737	378	135	2,655	278	235	990
종로구	3,746	1,194	162	-	1,302	-	-	-	-	-	1,062	-	3	23
중구	3,694	1,074	642	-	1,003	55	31	490	-	-	112	2	-	285
용산구	3,592	149	971	-	888	1,397	-	-	-	-	183	3	-	1
성동구	3,336	26	440	-	786	1,814	-	29	222	-	11	-	8	-
광진구	2,741	1,163	925	-	372	135	-	16	-	20	22	-	-	88
동대문	4,004	175	255	-	838	2,596	-	129	-	-	7	4	-	-
중랑구	3,604	280	197	-	845	2,272	-	-	-	-	6	-	4	-
성북구	4,435	332	183	-	1,656	2,264	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	2,620	264	388	-	338	1,404	-	31	-	12	115	64	2	2
도봉구	3,068	314	1,190	-	220	1,307	-	37	-	-	-	-	-	-
노원구	5,105	424	450	-	1,054	3,038	-	-	-	-	114	-	25	-
은평구	4,056	2,427	-	70	164	967	7	251	94	76	-	-	-	-
서대문	3,190	1,006	784	-	955	247	43	112	-	-	23	-	-	20
마포구	4,644	606	664	-	1,689	1,554	-	102	-	27	-	-	2	-
양천구	4,733	641	534	-	2,362	1,094	-	12	-	-	90	-	-	-
강서구	4,556	1,407	1,081	-	1,099	976	-	60	21	-	-	-	-	-
구로구	4,706	439	957	-	463	2,362	54	67	-	-	248	20	-	96
금천구	2,724	191	506	-	433	1,236	115	71	41	-	125	-	-	6
영등포	5,300	406	1,479	-	1,537	1,588	-	-	-	-	290	-	-	-
동작구	2,763	575	155	-	846	979	-	83	-	-	89	-	22	16
관악구	3,016	479	897	-	555	962	52	-	-	-	71	-	-	-
서초구	5,929	94	1,505	-	2,259	1,793	-	247	-	-	-	-	-	31
강남구	7,216	697	303	-	4,027	2,022	-	-	-	-	-	-	167	-
송파구	6,786	1,930	1,093	-	2,790	783	-	-	-	-	87	6	-	97
강동구	4,765	171	1,242	-	1,081	1,609	15	-	-	-	-	179	2	325
동부(사)	1,135	164	457	-	104	410	-	-	-	-	-	-	-	-
서부(사)	1,336	249	265	-	101	772	-	-	-	-	-	-	-	-
남부(사)	1,368	28	127	-	103	1,102	8	-	-	-	-	-	-	-
북부(사)	204	12	23	-	40	102	27	-	-	-	-	-	-	-
성동(사)	1,100	106	655	-	99	240	-	-	-	-	-	-	-	-
강서(사)	1,439	514	247	-	80	598	-	-	-	-	-	-	-	-
시설공단	13,837	34	998	-	4,142	8,663	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 보안등 현황

○  보안등 광원별 시설 현황 (1)

관리기관	총 계	메 탈 등 (MH)
		소계	50W이하	100W이하	150W이하	200W이하	250W이하	300W이하	400W이하	400W이상
총 계	227,930	46,718	5,746	40,077	352	532	11	-	-	-
종로구	10,066	7,391	3,223	4,106	62	-	-	-	-	-
중구	5,945	25	-	19	-	6	-	-	-	-
용산구	9,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성동구	7,494	228	-	228	-	-	-	-	-	-
광진구	8,601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동대문구	11,238	3,878	-	3,339	256	283	-	-	-	-
중랑구	9,894	1,611	-	1,611	-	-	-	-	-	-
성북구	12,841	12,841	-	12,841	-	-	-	-	-	-
강북구	9,815	1,179	-	1,173	-	6	-	-	-	-
도봉구	6,316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노원구	6,216	797	-	754	-	43	-	-	-	-
은평구	9,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서대문구	9,700	1,593	-	1,584	-	8	1	-	-	-
마포구	9,842	13	-	13	-	-	-	-	-	-
양천구	7,512	2,582	-	2,582	-	-	-	-	-	-
강서구	8,385	1,389	-	1,355	34	-	-	-	-	-
구로구	8,911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금천구	6,158	1,547	-	1,422	-	121	4	-	-	-
영등포구	9,800	4,353	-	4,282	-	65	6	-	-	-
동작구	9,611	2,410	-	2,410	-	-	-	-	-	-
관악구	11,163	1,918	-	1,918	-	-	-	-	-	-
서초구	11,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강남구	11,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송파구	8,587	2,963	2,523	440	-	-	-	-	-	-
강동구	7,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 보안등 광원별 시설 현황 (2)

관리기관	메탈세라믹(CDM)
	소계	50W이하	100W이하	150W이하	200W이하	250W이하	300W이하	400W이하
계	33,816	4,785	27,505	1,488	24	14	-	-
종로구	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
중구	3,432	-	3,432	-	-	-	-	-
용산구	589	-	589	-	-	-	-	-
성동구	7	-	7	-	-	-	-	-
광진구	125	-	125	-	-	-	-	-
동대문구	-	-	-	-	-	-	-	-
중랑구	-	-	-	-	-	-	-	-
성북구	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	-	-	-	-	-	-	-	-
도봉구	2,617	2,158	92	367	-	-	-	-
노원구	-	-	-	-	-	-	-	-
은평구	2,628	-	2,255	373	-	-	-	-
서대문구	5,189	1,662	3,393	134	-	-	-	-
마포구	2,787	-	2,709	78	-	-	-	-
양천구	424	-	390	12	11	11	-	-
강서구	2,153	-	2,108	42	-	3	-	-
구로구	4,922	965	3,687	257	13	-	-	-
금천구	13	-	-	13	-	-	-	-
영등포구	-	-	-	-	-	-	-	-
동작구	-	-	-	-	-	-	-	-
관악구	42	-	-	42	-	-	-	-
서초구	6,104	-	5,934	170	-	-	-	-
강남구	-	-	-	-	-	-	-	-
송파구	1,001	-	1,001	-	-	-	-	-
강동구	783	-	783	-	-	-	-	-

○ 보안등 광원별 시설 현황 (3)

관리기관	나 트 륨 등 (NH)								LED
	소계	50W이하	100W이하	150W이하	200W이하	250W 이하	300W 이하	400W 이하	소계	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W이하
계	109,668	33,650	74,384	967	70	597	-	-	32,317	20,938	11,363	16	-
종로구	986	932	54	-	-	-	-	-	653	653	-	-	-
중구	1,198	-	553	645	-	-	-	-	1,290	1,284	6	-	-
용산구	8,806	3,033	5,773	-	-	-	-	-	598	598	-	-	-
성동구	3,158	628	2,530	-	-	-	-	-	1,362	1,362	-	-	-
광진구	7,313	-	7,313	-	-	-	-	-	1,163	119	1,044	-	-
동대문	6,599	1,112	5,473	-	-	14	-	-	568	369	199	-	-
중랑구	7,232	1,727	5,204	-	-	301	-	-	1,051	1,051	-	-	-
성북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	7,463	4,641	2,822	-	-	-	-	-	1,173	1,110	63	-	-
도봉구	3,477	2,429	1,048	-	-	-	-	-	220	205	-	15	-
노원구	4,962	100	4,718	-	-	144	-	-	457	457	-	-	-
은평구	6,339	-	6,339	-	-	-	-	-	991	991	-	-	-
서대문	1,377	1,249	123	4	-	1	-	-	1,541	1,414	127	-	-
마포구	5,201	106	4,907	-	70	118	-	-	1,819	1,819	-	-	-
양천구	3,465	1,577	1,888	-	-	-	-	-	1,041	1,041	-	-	-
강서구	2,922	348	2,537	18	-	19	-	-	1,921	1,911	10	-	-
구로구	3,374	2,131	1,243	-	-	-	-	-	490	467	22	1	-
금천구	2,922	650	2,272	-	-	-	-	-	1,676	1,658	18	-	-
영등포	4,054	149	3,905	-	-	-	-	-	1,393	918	475	-	-
동작구	7,159	3,772	3,087	300	-	-	-	-	42	42	-	-	-
관악구	8,285	7,625	660	-	-	-	-	-	918	872	46	-	-
서초구	4,573	1,441	3,132	-	-	-	-	-	658	496	162	-	-
강남구	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	9,000	-	-
송파구	3,178	-	3,178	-	-	-	-	-	1,445	1,254	191	-	-
강동구	5,625	-	5,625	-	-	-	-	-	847	847	-	-	-

○ 보안등 광원별 시설 현황 (4)

관리 기관	형광램프류(형광등,삼파장 등)						기타 광원
	소계	10W 이하	20W 이하	30W 이하	50W 이하	50W 이상	소계	50W 이하	100W 이하	150W 이하	200W 이하	300W 이하	300W 이상
계	5,392	2,297	-	-	3,057	38	19	-	3	16	-	-	-
종로구	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-
중구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용산구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성동구	2,739	-	-	-	2,739	-	-	-	-	-	-	-	-
광진구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동대문	193	-	-	-	193	-	-	-	-	-	-	-	-
중랑구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도봉구	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
노원구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
은평구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서대문	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마포구	3	3	-	-	-	-	19	-	3	16	-	-	-
양천구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강서구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구로구	125	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-
금천구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영등포	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동작구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
관악구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서초구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강남구	2,294	2,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송파구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강동구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

끝.