서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신【건축허가 신청(대치동 895-13 외 1필지), 재협의 통보】

1. 강남구청 건축과-3837(2016.01.26.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획 등을 수립하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있습니다.

3.‘강남구 대치동 895-13 외 1필지’건축허가 신청에 따른 협의 시에는 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 필요대책량(2.9㎥/hr)만큼 빗물관리시설이 설치될 수 있도록 검토하여 재협의하여 주시기 바랍니다.

※ 서울시 홈페이지  분야별 정보  환경·공원·상수도  서울의 물  물관리 자료실에서 ‘저영향개발 사전협의제도’ 자료 참조.

. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물순환정책팀장	윤장혁		물순환정책과장	02/02 안대희
협조자
시행	물순환정책과-1897	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3762	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개