	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 확인점검 계획******

1. 관련근거

○ 예방과-637(14.01.15)호『소방특별조사 조치명령서』

2.  소방시설 조치명령기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검 계획을 실시하고자 합니다.

대상명 (주소)	소방시설 등의종류	조치명령 사항	보완기간	관련법규
			확 인 일
**** ************	피난설비	○ 피난설비 중 불량사항 보완요함 - 옥상출입구 피난구유도등 및 4층, 5층 통로 유도등 불량	2014.01.27	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조
			2014.01.29

. 끝.

담당자	백종기		검사지도팀장	신동용		예방과장	01/24 강성완
협조자	담당자	김일수
시행	예방과-1119	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로180 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	32355@seoul.go.kr	/	부분공개