결 과 보 고 서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이상전	고기정	01/24 심재강

민원서류 제2014-6111664-0000133(2014.01.23)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  01.  24.

확인자 : 지방소방장   성명 : 이 상 전

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과(김종국외 1인 건물)		동 의 년월일		허가동의:2013-74(2013.09.23) 착공신고:2013-10217(2013.09.02)
위치 및 건축주	서울시 은평구 응암동 577-72 외1 / 김종국외 1인 건물
건물구조	철근콘크리트조, 1동 지하1층/지상10층	건축면적		117.30㎡		연면적	760.63㎡
주요용도	복합건축물 (근생, 업무시설 및 주택)	구 분		신 축
시공자	- (주)명심씨엔씨:서울 은평구 응암동 85-6 선정하우징 1층 - 정희환(제은평2009-5호)
시공기술자	손병철(소방기술인정자격 - 기계, 전기)
소방시설 종류	소화기구,자동화재탐지설비,시각경보기,피난기구(완강기),유도등설비,연결송수관설비,비상콘센트설비
감리자	- 이화이엔씨 : 서울시 은평구 녹번동 27-7 ※ 책임감리원 : 김정서 – 기계 특급, 전기 특급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.01.23. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.