서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치함 정비 결과 통보

1. 재난관리과-304(2016.01.13.) 『비상소화장치 유지관리 철저 지시(강조)』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 현장대응단 관내 비상소화장치함 정비 결과를 다음과 같이 제출합니다.

- 다 음 -

가. 정비내용

○ 함 외부의 노후되거나 훼손된 부착물 제거, 교체하여 설치

- 잠금장치 비밀번호 안내문 필요수량 조사

※ 붙임2의 비상소화장치 외부 안내문 등 부착물 참고

○ 불법 적치물 제거 등 주변 환경정리 및 관련시설 유지관리 등

나. 정비 결과 : 붙임 참조

붙임 : 비상소화장치함 정비결과(현장대응단) 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							임현수			진압1대장					박운종					지휘3팀장					김정용				현장대응단장						02/02 김연출
협조자
시행			현장대응단-903									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39															/
전화		02-479-4119						/전송			02-489-2119					/	soo1903@seoul.go.kr												/	대시민공개