출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황재헌	代권영안	02/02 유인행

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 02. 02.
보 고 자 : 황 재 헌

보 고 내 용
일 시	2016. 02. 02.(10:30 ~ 17:00)
건 명	출장결과 보고서(황재헌,2016. 02. 02.)
내용	□ 출장지 : 은평구 관내 □ 출장목적 : 상수도 관로 및 시설물점검 재개발,재건축공사현장순찰 □ 출장결과 - 신사동 19번지 주택재개발 현장순찰 - 녹번 1-1,1-2.지구 주택재개발 현장순찰 - 송수관로 점검: 불광천1800mm,1350mm,1000mm,700mm(특이사항없음) - 응암로,통일로,북한산로,연서로,진흥로,수색로,갈현로,은평로, 간선도로 점검(관선도로 점검결과 특이사항 발견하지 못함) - 녹번동 29-181 현장2회 순찰 : 특이사항 없음 - 증산배수지 점검 : 출수량 동일 - 배수지 순찰 : 증산배수지,응암배수지 - 증산배수지 관량실 방음벽 교체작업
비 고