	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화약제 사용전환 및 보유 현황 알림

1. 관련근거

가. 市재난대응과-10321(2012.5.7.)호“화재현장 포(분말)소화약제 적극 사용 지시“

나. 市안전지원과-24234(2014.11.5.)호“전국 소방관서 화재진압용 수성막포 개선 계획 알림”

2. 2016.2.1. 우리 서 관내 화재현장에서 상계119안전센터에서 보유한 소화약제가 전부 소비되어 다음과 같이 사용전환 계획 및 보유현황 알려드리니 조치하시고 아래사항을 이행해 주기 바랍니다.

가. 소화약제 사용전환 내용(전환일자: 2016.2.3.)

센터별	전 환 대 상		사용전환 내용
	소화약제명	예비량
상 계	합성계면활성제포3% (친환경소화약제)	0	수락119안전센터의 친환경소화약제 200리터 를 상계119안전센터로 전환
수 락	합성계면활성제포3% (친환경소화약제)	380리터

나. 기타사항

1) 2010년 이전 생산된 환경표시 비인증 포소화약제는 향후 친환경소화약제로 대체시 폐기처분 예정이며,

2) 수락119안전센터에서는 기 배정된 친환경소화약제를 차량에 우선적재하여 사용(화재현장 사용금지).

3. 또, 위험물 화재진압시 사용하는 소화약제의 효율적인 관리를 위하여 다음과 같이 사용 및 관리방법을 안내하니 업무에 참고하기 바라며, 변동사항은 익일까지 장비회계팀으로 보고하기 바랍니다.

- 소화약제 사용 및 관리방법 -

○ 약제사용 및 관리방법

□ 화재 적응성 판단 소화약제 사용

□ 분말소화약제 고착화 방지: 약제탱크 습기방지 및 분말약제 확인하여 고착방지

□ 홈약제 혼합 사용금지 : 수성막포, 계면활성제 등

□ 발포능력 저하약제 방치 지양 및 변질여부 확인 철저

□ 보관기간이 3년 이상인 약제는 가급적 훈련용으로 활용

○ 관리방법

□ 용기 외부에 구입 시기, 약제종류 등 표기로 관리 철저

□ 홈약제 사용 및 기준량 미달시 소모일지에 기록 유지 및 보고 철저

□ 사용시 시스템 입력 및 익일 장비회계팀으로 문서보고(일시, 장소, 사용약제 등)

붙임  소화약제 보유현황 1부(2013.2.3. 현재-사용전환 후).  끝

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
★담당자	조육훈		장비회계팀장	代신윤환		소방행정과장	전결 02/02 이병은
협조자
시행	소방행정과-1560	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	936-0119	/전송	3392-2736	/	yukhun@seoul.go.kr	/	대시민공개