함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	가설건축물 축조신고 신청에 따른 협의 의견 회신(강일동 718번지)

1. 건축과-2427(2016.01.27)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 **************가설건축물 축조신고 신청에 따른  급수협의 의견을 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : *************

- 규   모 : 지하0층/지상2층, 연면적 524.16㎡

- 공사종별 : 공사용 가설건축물(하남선 1-1공구 현장사무실)

나. 급수가능여부 : 급수가능지역

다. 기타사항 : 가설건축물은 임시 급수공사 가능하며,

신청시 연면적 및 용도에 맞게 급수관 설치.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤기영		주무관	김효수		시설관리과장	전결 02/02 남정열
협조자
시행	시설관리과-2375	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51	/
전화	3146-5194	/전송	3146-5239	/	life@seoul.go.kr	/	부분공개(6)