함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	관급자재 구매시 출고소요기일 안내

1. 우리센터에서 공사자재별 구매 발주후 출고 소요기일을 아래와 같이 알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

2. 상수도공사 성수기(4~8월)에 구매요구가 집중될 경우에는 자재수급이 지연될 수 있으니 수요 부서에서는 성수기전에 자재구매 요청을 하여 주시기 바랍니다.

가. 자재별 출고소요기일

품 명	규 격	출고소요기일 (발주일로부터)	비 고
덕타일 주철관 및 이형관	80 ~ 1,000mm	60일
밸 브 류	80 ~ 2,600mm	50일
철 개 류	각 종	50일
압 륜 류	80 ~ 1,000mm	50일
계량기 보호통 류	15 ~ 50mm	50일
폴리에틸렌 피복강관류	400 ~ 3,000mm ※ 관 길이는 6m, 9m, 12m 로 구분되니 현장 여건에 적합한 규격 선정	50일	구매요청시 지침서 첨부

붙임 : 폴리에틸렌 피복강관 제작구매 지침서 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
주무관	윤승욱		공사자재관리팀장	송영무		소장	02/02 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-1986	(		)	접수		(		)
우	06900	서울시 동작구 노량진동 노들로 734 노량진동 2-3	/
전화	02-3146-1921	/전송	02-3146-1909,1965	/		/	대시민공개