문서번호	시설개선과-1080
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		02/02 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 2016년 1월 기계실 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2. 2(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2016년 1월 기계실 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실 주경기장

2. 점검기간 : 2016. 1. 28 ~ 1. 29

3. 점검 및 조치현황

세 부 항 목	점검결과	조치내용
o 기관실 설비점검
- 냉동기 이상유무	○
- 보일러 이상유무	보일러 연관 누수	수리완료
- 각 펌프 가동상태 이상유무	○
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	○
- 각 밸브류 이상유뮤	○
- 부품 정리정돈 및 청소상태 점검	○
o 냉각탑실 설비점검
- 냉각탑 이상유무	○
- 배관 및 펌프 상태 점검	○
- 청관제 및 청소상태 점검	○
o 가 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무	○
- 각 펌프 가동상태 이상유무	오수펌프 체크밸브 고착	연간단가계약 후 수리의뢰
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무	○
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	○
o 나 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무	○
- 각 펌프 가동상태 이상유무	오수펌프 체크밸브 고착	연간단가계약 후 수리의뢰
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무	○
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	○
o 다 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무	○
- 각 펌프 가동상태 이상유무	오수펌프 체크밸브 고착	연간단가계약 후 수리의뢰
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무	○
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	○
o 라 기계실 설비점검
- 공기조화기 이상유무	○
- 각 펌프 가동상태 이상유무	오수펌프 체크밸브 고착	연간단가계약 후 수리의뢰
- 급탕탱크 및 밸브류 이상유무	○
- 배관 누수 및 보온 상태 점검	○

○ : 이상없음

2016. 2. 2.

점검자 : 지방공업주사보   황 인 정

지방기계운영주사보 임 윤 규

지방기계운영주사보 안 병 용

지방기계운영주사보 양 동 주

지방기계운영주사보 서 진 수