문서번호	누수방지과-1208
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
최경서	김영삼	강신재	02/02 정중곤

2015년 하반기                  유수율 향상 추진사업 점검계획

2016. 2.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년 하반기

유수율 향상 추진사업 점검계획

수도사업소에서 추진한 2015년 하반기 유수율 향상 추진사업에 대한 점검계획을 보고 드림.

※ 2015년 유수율 향상 추진사업 평가계획(누수방지과-3750, 본부장 방침) 관련

Ⅰ		점검 개요

❍  대    상 : 2015년도 유수율 향상 추진사업(2015.1.1.~12.31.)

❍  점검기간 : 2016.2.22.(월)~3.3.(목)

❍  점검방법

- 사업소 방문 점검(사업소별 2일간)

- 유수율 향상 추진실적 자료 검증 및 필요시 현장 확인

❍  점 검 자 : 2개조 편성(4~5인 1조)

- 1조 : 이동욱, 한현숙, 김선호, 한동선, 장준원

- 2조 : 최선희, 최경서, 차경호, 노경철

❍  점검일정

구 분	2.22. ~2.23.	2.24. ~2.25.	2.26. ~2.29.	3.2. ~3.3.	2.22. ~2.23.	2.24. ~2.25.	2.26. ~2.29.	3.2. ~3.3.
사업소	강서	남부	강동	중부	서부	북부	동부	강남
점검자	1조				2조

❍  주요 점검내용

- 누수탐지 추진사항

- 공사 중 발생한 기존관 철거 및 불용관 정비 실적

- 유수장애 상수도관 이설, 재개발·재건축 지역관리 실태

- 유량계 및 유량감시시스템 관리

- 공급량·조정량 분석

- 조례위반 처분 추징 실적 및 기타 유수율 향상 수범 사례 등

Ⅱ		점검항목 및 배점기준

○ 점검 항목별 배점

계	유수율 증 대	누 수 탐 지	기존관 철 거	불용관 정 비	유수장애정 비	재개발 재건축 지역관리	유량계 관 리	가압급수 관 리	조 례 위 반	중블록 유수율	유수율 분 석	유 수 율 유공실적
100점	57	7	3	4	3	3	5	5	4	5	2	2

○ 평가 항목 및 배점 조정 : 제외 1, 배점조정 3

연번	평 가 항 목	배점조정		비 고
		전	후
1	노후 인입급수관 정비실적	3	0	2014년 정비 완료(2015년 평가 제외)
2	유수장애 상수도관 이설	2	3	배점 상향 조정
3	가압급수 지역 관리	4	5	배점 상향 조정
4	유수율 유공실적	1	2	배점 상향 조정

○ 평가 방법 변경 사항

【 누수탐지 분야 】

- 목표 달성 사업소는 6.0점(만점), 순차적으로 0.2점씩 감점

※ 상수도 발전 및 2015년 주요사업 추진 관련 소통회의 건의사항 반영

【 재개발·재건축지역 관리 】- GIS시스템 입력 관리

- 사업 단계별 주요 입력 사항

‣ 사업시행인가 : 사업대상(기본정보), 협의/추진사항

‣ 관리처분 계획인가, 착공 : 사업대상(기본정보) 등 모든 세부 추진사항

- 입력 실적에 따라 감점

‣ 사업대상(기본정보) : 91~99%(0.1점 감점), 90% 이하(0.2점 감점)

‣ 세부 추진사항

구 분	세부 추진사항(폐전 사항 등)
	91~95%	81~90%	71~80%	61~70%	60% 이하
감 점	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0

Ⅲ		사업소 사전 준비사항

○  누수탐지, 불용관 정비

- 탐지, 누수복구, 급수공사 작업지시 대장에 불용관 정비실적 등 정리

○  기존관 철거

- 배급수관 정비공사(단위사업), 급수공사 및 누수복구 기존관 철거 자료 작성(단위사업 추진 실적은 시설관리공단 제출 자료에 의함)

○  유수장애 상수도관 이설

- 2015년도 추진실적 자료 및 완료 대상 관리카드 작성

○  재개발·재건축지역 관리

- GIS시스템에 관리카드 및 추진사항 입력 여부(2015.12.31. 기준)

※ 누수방지과-4898(2015.6.15.), 9388(2015.11.5.)호 참조

○  가압급수 지역 관리, 중블록 유수율 목표 관리

- 가압급수 지역 및 중블록 유수율(1~12월) 현황 작성

Ⅳ		행 정 사 항

○  각 수도사업소에서는 점검 대비 준비

-「2015년 유수율 향상 추진사업 평가계획(누수방지과-3750, 2015.5.8.)」항목별 평가 매뉴얼 참조

- 사업소별 유수율 향상 특화사업 추진자료 준비(유공 실적 반영)

※ 2015년 하반기(7~12월) 추진자료 : 점검 일까지 미제출시 미반영

○  점검 결과는 하반기 유수율 향상 추진사업 평가에 반영

붙임 : 1. 2015년 유수율 향상 추진사업 평가 매뉴얼 1부.

2. 유수율 향상 추진사업 실적 점검표 1부. 끝.