문서번호	정수과-1336
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	02/02 서한호

방류수 수질월보(1월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2016.01.05.	7.4	10.1	1.4	64.6	벨트프레스 68.1% 필터프레스 61.0%
2016.01.12	7.7	8.9	1.1	64.7	벨트프레스 68.1% 필터프레스 61.3%
2016.01.19	7.4	11.9	2.7	68.2	벨트프레스 68.8% 필터프레스 67.5%
2016.01.29	7.4	8.8	1.6	67.5	벨트프레스 69.4% 필터프레스 65.5%
평 균	7.48	9.93	1.70	66.25	벨트프레스 68.6% 필터프레스 63.8%

이곳에 본문을 입력하세요