문서번호	시설관리과-2302
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
지상범	함태광	02/02 남정열
협 조

명일 증압장 PID 콘트롤러 고장 발생 보고

2016.  2

명일증압장 PID 콘트롤러 고장 발생 보고

명일증압장 PID 콘트롤러가 고장 발생으로 신규 구매 교체하여

기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 명일 증압장 현황

○ 위    치 : 명일동 312-250(명일공용주차장옆)

○ 급수지역 : 송파구 명일동(781세대)

○ 급 수 량 : 884㎥/일

○ 설치연도 : 2004. 8

※ 정류기반 위치

명일증압장

□ 고장발생 내용

○ 일    시 : 2016.2.1.(월)

○ 내    용 : PID콘트롤러 노후로 인한 고장 발생(인버터 동작 불능)

○ 고장기기 : 명일증압장 PID콘트롤러

○ 임시조치 : 현재 3.5토출압으로 수동운전하여 이상없음

PID콘트롤러 사진	PID콘트롤러 점검 사진

□ 조치계획

○ 기존 노후 PID콘트롤러 교체

□ 소요 예산 및 지출방법

○ 예    산 : 약 금90만원(금구십만원)

○ 지출방법 : 카드 결제 후 과통장 입금 처리

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비, 배급수비, 재료비, 일반재료비.  끝.