문서번호	물순환정책과-1938
결재일자	2016.2.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	02/03 안대희
협조
	담당자		이새봄

길동 신동아3차아파트 주택재건축정비사업 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

2016. 2.

물순환정책과

길동 신동아3차아파트 주택재건축정비사업

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 길동 신동아3차아파트 주택재건축정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 강동구 길동 43

○ 대지면적/건축연면적 : 12,181.0㎡/53,626.98㎡

○ 사업전·후 인구수

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	240세대	816명
사업 후	366세대	967명	강동구 세대당 2.64명

○ 연계하수처리장 :탄천물재생센터(분뇨처리 : 중랑물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
길동 신동아3차아파트 주택재건축정비사업	한강H	2019	BOD	0.59	0.35	0.24
			T-P	0.030	0.023	0.007

○ 할당조건

- 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.