“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과보고(노원구 동일로 232길 27 우영상가2층 화재/2.1.)

1. 검토회의

가. 일     시 : 2016. 2. 3.(수) 09:00 ~ 09:30

나. 참석인원 : 18명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2016.2.1.	10:07	10:08	10:11	10:24	연번 2016-10

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 상계동 1018-3	동일로 232길 27 우영상가 2층 화재	사무실

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 기계적 요인(열선과열) 추정

라. 피해 상황

○ 인명피해 : 0명

○ 재산피해 : 총 2,500천원(부동산 500천원 ,동산 2,000천원)

3.출동인원 및 장비

가. 인     원 : 11명(소방5명, 경찰 6명)

나. 장     비 : 2대(지휘 , 펌프1, 배연 1, 탱크, 구급 , 구조)

다. 기타 장비 : 40mm수관 3본 등

4. 수리 현황

- 소화전 5117호(지상식)

5. 화재방어활동

가. 출동 중 교통상황 : 특이사항 없음.

나. 최초 목격상황 : 상가 2층에서 화염 분출.

다. 현장 활동상황

○ 현장 도착 즉시 상가앞 차량 부서 후 공기호흡기 등 개인보호장비 착용하고 40mm수관 3본

전개하여 2층 사무실 현관문 개방후 화점에 집중방수 및 주변 안전조치 실시함.

○ 배연차 운전원은 소화전 점유 및 주변 안전조치 실시함.

○ 화재진압 완료후 노면 결빙에 따른 염화칼슘 살포 등 안전조치 실시함.

라. 각 조별 임무 기록

○ 팀장 :  현장지휘 및 무선교신

○ 현장안전책임관 : 현장 직원안전관리

○ 관창수 : 수관전개 및 화재진압

○ 관창보조 : 수관전개 및 화재진압

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
특이사항없음	특이사항없음

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

담당자	이영		1팀장	이흥식		센터장	02/03 조남각
협조자
시행	수락119안전센터-503	(		)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 동일로 1694 수락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-972-1119	/전송	02-979-6119	/	119ly@seoul.go.kr	/	대시민공개