문서번호	시설관리과-1137
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		정윤홍	02/03 강신재
협조
	★주무관		정준석

대형밸브 점검정비 결과 GIS 입력 완료보고

2016. 2.

상수도사업본부

(시설관리과)

대형밸브 점검정비 결과 GIS 입력완료 보고

2015년 『대형 제수밸브 점검정비 용역(강북지역)』 관련 점검정비 결과를 GIS에 입력하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

❍ 공 사 명 : 대형 제수밸브 점검․정비용역(강북지역)

❍ 공사기간 : ‘15. 6. 3. ~ ’15. 12. 31.

❍ 용 역 사 : 건양엔지니어링

❍ 용 역 비 : 886,282,000원

❍ 사업개요 : 대형 제수밸브 점검정비 1,724개소

※ 밸브실내 공기밸브 및 신축관 포함 총 2,251개소

Ⅱ		입력현황

❍ 입력대상 : 2,330건

사업소	입력 현황(건)					점검자	비고
	계	제수밸브	퇴수밸브	신축관	공기밸브
계	2,330	1,631	83	394	222	건양엔지니어링(주)
중부	589	437	10	99	43
서부	552	389	15	88	60
동부	770	498	33	140	99
북부	325	271	6	36	12
시계외	94	36	19	31	8

❍ 입력방법 : 용역사에서 밸브점검자료 작성 후 용역담당 GIS 업로드

점검표작성	⇒	점검표 검수	⇒	자료 업로드(GIS)
(용역사)		(용역담당)		(용역담당)

❍ 입력내용

- 밸브현황 : 밸브 작동상태, 부식상태, 고정밸브대 상태, 누수 여부, 기어 상태 등

- 밸브실현황 : 출입 사다리상태, 철개 상태, 철개 보호CON’C, 밸브실 상태, 유해가스 발생여부, 맨홀 상태, 토사적치 여부, 침수 여부 등

- 기타 : 점검․정비시 유의사항 및 기타 특이사항

❍ 입력기간 : 2016. 1. 25.(월) ~ 2. 1.(월)

❍ 자료검수 및 입력자 : 시설관리과 김동구, 최세명

Ⅲ		향후계획

❍ 점검결과 적출내용에 대해서는 사업소에서 정비토록 지시 및 조치 이행여부를 지속적으로 관리.

※ 사업소 정비지시 : ‘16. 1. 28.(시설관리과-911호)

붙임 : 1. 점검결과 입력 세부내역 1부.

2. 준공자료 GIS 입력 결과 화면 1부.  끝.