복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	김희정	02/03 이남재

1종판매취급소(도료류)설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 2. 3.

보고자 :  소방경 김희정/소방교 정호영

복       명       내       용

확인일시

2016. 2. 3.(수) 15:00~16:00

건   명

1종 판매취급소(도료류) 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고(819)

내용

1. 민원 제670(2016. 2. 3.)호와 관련입니다.

2. 1종판매취급소(도료류) 신규 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

*****************************

***************************************

나. 내 용

구 분	설치내용	품명(수량)
1종판매취급소 (도료류)	1종판매취급소(도료류) 신규 설치	제4류1석유류 1,440리터 제4류2석유류 6,400리터

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제32조(판매취급소의 기준)[별표14] 「판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 신규설치허가 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고