	영등포소방서
수신	KH여의도주유소(07238 서울특별시 영등포구 국회대로 794)
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사 신청에 따른 처리 결과 알림(KH에너지(주)직영 KH여의도주유소)

1. 민원접수-524호(2016. 1. 29.)호 「위험물취급소 완공검사 신청서」와 관련입니다.

2.  귀하께서 신청하신 위험물취급소 완공검사 신청과 관련하여 현장 확인한바, 『위험물안전관리법시행규칙』 제37조관련 별표13에 적합하게 설치되어 『위험물안전관리법시행령』 제10조에 의거 붙임과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 대      상  : KH에너지(주)직영 KH여의도주유소

나. 완공검사번호(일자) :  제31-0039-160203호 (2016년 2월 3일)

다. 위치(전화번호) : 서울특별시 영등포구 국회대로 794(02-2662-7837)

라. 완공내용

제조소등의 구분	주유취급소
변경허가내용	변경전	변경후
	방화담 56.20m 대지면적 1,024,00㎡ 건축면적 434.69㎡ 연 면 적 636.47㎡	방화담 38.6m, 방화벽 19.4m 대지면적 767.74㎡ 건축면적 304.79㎡ 연 면 적 357.71㎡
변경허가번호(일자)	제 31- 0039 - 160106호 (2016년 1월 6일)
완공검사번호(일자)	제 31- 0039 - 160203호 (2016년 2월 3일)
완공검사내용	건축물 지상1층,2층 휴게음식점 내부에 내화구조로 된 벽으로 개구부 없이 구획되었고 도시미관상 강화유리로 외부를 마감한 형태로 KH여의도주유취급소와 완전구획됨

3. 안내사항

영등포소방서 예방과 위험물안전팀에서 완공검사필증을 수령하시기 바랍니다.

붙 임 위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 영등포소방서 예방과 ☎ 02-2678-1705

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	영등포소방서장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 02/03 김용규
협조자
시행	예방과-3043	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/		/	부분공개(7)