수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	02/03 장성만

	명에 의하여 품질확인제 민원 건 및 저수조급수 학교에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 2. 3.
보고자 공업6급 이 우 재 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 2. 3. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	******************* ***********	1	1
품질확인제(기타민원)	*********************** *************	2	2
저수조급수 학교	*********************** ***********	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 저수조급수 학교에 대한 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 잔류염소 적정 유지

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.