길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2476

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	02/03 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/27(수)	1/28(목)	1/29(금)	1/30(토)	1/31(일)	2/1(월)	2/2(화)	계
2015년	100,762	96,576	110,271	104,680	100,184	111,997	99,441	723,911
2016년	85,900	94,289	93,190	83,648	99,897	81,216	91,387	629,527
증 ․ 감	-14,862	-2,287	-17,081	-21,032	-287	-30,781	-8,054	-94,384

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.20~1.26)	금주 공급(㎥) (1.27~2.2)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
599,508	629,527	30,019	5.01

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 30,019㎥(5.01% 증가)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–662,074㎥(감소)

- 특이사항없음