문서번호	물재생과-476
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김현곤	김재봉	김일운	02/03 최홍식
협 조

겨울철  동파로 관사 물탱크 밸브 파손에 대한  시설물 보수 계획

2016.   2

난지물재생센터

(물재생과)

『겨울철  동파로 관사 물탱크 밸브 파손에 대한  시설물 보수 계획』

겨울철 한파로 인하여 관사 물탱크(4동) 및 센터내 2층 화장실(소변기)가 파손되어 긴급히 보수가 필요하여 다음과 같이 시행하고자 보고드림.

1		현 황

❍ 관사 물탱크실(4동) 볼탑밸브가 노후 및 동파로 파손됨

- 일  시 : 2016. 1. 29일

❍ 센터내 2층 남자 화장실 2개소 동파로 인하여 파손되어 사용 불가

※ 별첨 현황사진

2		현재 조치 사항

❍ 관사 물탱크실(4동)은 밸브를 잠금후 직결급수로 응급조치 시행하여 물 공급은 지장 없으나, 노후된 밸브로 역류되어 미세하게 물이 흘려 조속히 보수가 필요함

3		추진내용

❍ 추진일정

- 2016년 02월 : 발주 및 설비업체 선정

- 2016년 02월 : 공사 시행 및 완료(2일 소요)

❍ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호

- 수의계약 사유 : 보수비가 약 3,000천원 소요 예상되는 소규모 사업으로        긴급 보수코자 수의계약 시행코자 함..

❍ 추정소요예산 : 금3,000천원(금삼백만원정)

◇ 설비시설공사업 전문업체에 의뢰

- 대상업체 : 화남설비 (대표 신승률 ☎*************)

(경기도 부천시 소사구 은성로 30(소사본동)

❍ 예산과목

- 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터운영, 난지물생센터, 공통분야유지보수, 시설비.

따로붙임 : 현황사진 1부. 끝.