급수협의보고

(구의동 251-31외1필지)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
윤승구	배성호	02/03 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-2774

명에 의하여 동담당지역의 신축에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

연번	위 치	건축주	규 모	용 도	관련대호
1	구의동 251-31외1필지	김경찬외1인	지하2층/지상12층 연면적:2,128.77㎡	다세대17세대 오피스텔 제1종근생	건축과-3227 (’16.01.29)

2. 현장조사 내용

연번	위치	표고	분기 배수관	분기점 수압	급수수계	인입 구경	비고
1	구의동 251-31외1필지	19~20m	300mm	4.4~4.5kg/㎠	아차산배수지	40㎜

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부

2. 위치도 1부.  끝.