	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 1월중 소방용수시설 점검결과 보고

1. 관련문서

가. 2015년 소방재난업무가이드 재난대응행정편『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-6387(2015.3.23.)호 『소방용수분야 정기보고 등 업무처리 개선 안내』

2. 우리 현장대응단 2016년 1월중 소방용수시설 점검결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2016.01.02. ~ 01.31.

나. 조 사 자 : 소방위 김윤태 등 31명

다. 조사대상 : 소방용수시설 535개소(비소12개 포함)

라. 점검결과 : 양호 509개소, 고장용수 : 20개소(사용가3,사용불17)

◎ 소방용수시설 관리현황

공 설							비상 소화 장치
소계	소 화 전				저수조	급수탑
	계	지상식	지하식	다용도 (지하식)
535	529	245	283	1	5	1	12

붙임  2016년 1월중 현장대응단 소방용수시설 점검 일정 1부.  끝.

★담당자	정연도		지휘1팀장	정상원		현장대응단장	02/03 김용석
협조자	진압1대장	김윤태
시행	현장대응단-1002	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화		/전송	979-6119	/		/	대시민공개