문서번호	시설보수과-747
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
조장호		02/04 장형상
협조
	주무관		김종범

설날 대비 도로시설물 안전점검 결과보고(대치교외 7개소)

동부도로사업소

(시설보수과)

설날 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979	시설7급	조 장 호
2	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985
3	영동3교	폭 40m, 연장 160m	2종	1986
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
5	오륜교	폭 50m, 연장 52m	법정	2010
6	탄천2교	폭 30m, 연장 518m	2종	1986
7	성내교	폭 40m, 연장 120m	2종	1980
8	천호지하차도	폭 16m, 연장 355m	2종	1997

□ 점 검 일 : 2016년 2월 2일 ~ 2월 3일

□ 점 검 자 : 시설6급 김종범 , 시설7급 조장호

□ 점검결과

❍ 지적사항

연번	지적사항	교 량 명	비고
1	배수구 토사퇴적	대치교,영동2교,영동3교,영동5교, 오륜교,탄천2교,성내교
2	신축이음 덮게 돌출	오륜교
3	경계석 이탈	천호지하차도

붙 임 : 안전점검 보고서 1부.끝.