문서번호	시설관리과-3827
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김용호		손병희	02/04 이승철
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
약수가압장 보광가압장 연화봉증압장 만리가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 김용호
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 약수가압장 2016년 상반기 본부 기전설비 점검 현장안내 및 입회 - 전기실 수전반 및 기동반 열화상카메라 촬영 ▷ 보광가압장 2016년 상반기 본부 기전설비 점검 현장안내 및 입회 - 전기실 수전반 및 기동반 열화상카메라 촬영 ▷ 연화봉증압장 2016년 상반기 본부 기전설비 점검 현장안내 및 입회 - 기동반 열화상카메라 촬영 ▷ 만리증압장 2016년 상반기 본부 기전설비 점검 현장안내 및 입회 - 기동반 열화상카메라 촬영

2016년 02월  03일 (수) 날씨:맑음