문서번호	정수과-626
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		02/04 이태일
협조
	전문관		조평대

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 02.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
02/	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									9,823
1	0	0	0	143	150	120	137	550	9,273
2	0	0	0	161	168	134	137	600	8,673
3	0	0	0	108	112	104	115	439	8,234
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
계	0	0	0	412	430	358	389	1,589	15년 이월
소 계	0	0	0	3,131	3,302	2,829	3,018	12,280	22,213
합 계	0	0	0	3,543	3,732	3,187	3,407	13,869

끝.