		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(대신동 91-3)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	035590876	고객접수번호	0962016009194
수용가명	홍순영	민원신청일	2016년 02월 04일
수용가주소	서울특별시 서대문구 연대동문길 69 (대신동) 6/2 ( 03721 서대문구 대신동 91-3 6/2 )
신청인	홍순영	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20071106	기물번호	b1200047527
현장방문일시	10시 40분	현장출동자	이용주
입회자	홍순영	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입관 동결 과 내부 동결(1달동안 사용안함) 가게 시설관리과 이첩

끝.

주무관							이용주				현장민원과장					02/04 박은선
협조자
시행			현장민원과-2916										(						)		접수												(						)
우	03635					서울시 서대문구 통일로 26길 41 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02)3146-3740					/	ylee6101@seoul.go.kr													/	부분공개(5,6)