복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	02/04 차영섭

	2016년 1/4분기 원수 바이러스 시료채수(팔당, 풍납원수)를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 02. 04.
복명자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일자

2016. 02.02/02.03

건    명

2016년 1/4분기 바이러스 검사 원수 시료 채수보고 - 팔당, 풍납

내용

□ 개 요

- 목  적 : 원수 바이러스 분포실태조사를 위한 1/4분기 원수 채수

- 장  소 : 팔당, 풍납 취수장

- 일  시 : 2016. 02.02(풍납), 02.03(팔당)

- 출장자 : 미생물검사과장 차영섭, 주무관 부민준 (02.02)

주무관 김성택, 한지선, 김새봄 (02.02, 02.03)

- 현장항목 측정결과

	팔당	풍납
수온	2.3	3.7
탁도	1.7	2.2
pH	8.2	8.6
총채수량(L)	219	202

비  고

* LIMS 접수 예정

(기타 의뢰항목: 총대장균군, 분원성대장균군, 총인, 총질소, TOC, NH3-N, NO3-N)

끝.