투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국환경수도연구원
(경유)
제목	무기고분자응집제(PAHCS2020) 시험의뢰 (2016년-03차)

우리센터에서 방류수질 개선용으로 사용하고 있는 무기고분자응집제(HiBPAHCS 2020)를 구매하고 아래와 같이 시험 의뢰하오니 검사 후 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	시험방법	비 고
HiBPAHCS2020 (폴리수산화염화황산알루미늄)	1. 비 중	수처리제의기준과 규격및표시기준	무기고분자 응 집 제
	2. pH
	3. 산황알루미늄(Al2O3)(%)
	4. 염기도 (%)
	5. 황산이온 (%)
	6. 염화물 (%)
	7. 암모니아성질소 (%)
	8. 철 (%)
	9. 비소 (mg/kg)
	10. 납 (mg/kg)
	11. 카드뮴 (mg/kg)
	12. 크롬 (mg/kg)
	13. 망간 (mg/kg)
	14. 수은 (mg/kg)

나. 시험의뢰 시료: 무기고분자응집제 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	박종석		운영과장	김일운		난지물재생센터소장	02/04 최홍식
협조자
시행	운영과-8	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 물재생과	/
전화	02-300-8582	/전송	02-300-8587	/	pjs621004@seoul.go.kr	/	대시민공개