고장발생보고서(하우젠시스템에어컨)
문서번호	예방과-1516	결재	담당자	예방팀장	예방과장
등록일자
			김재호	代김정수	01/24 이재호
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	하우젠시스템에어컨	관리부서		예 방 과
고 장 일 시	2014.1.24(금)	장 소		민 원 실
등록번호
조 치 사 항	a/s 의뢰
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 고정 너트 풀림
담당자 의견	갑자기 무너지는 소리가 들리면서 시스템이 멈춤
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 1월 24일 담당자 계급 소방장 성명 김재호 (인)

	예방과장