고압가스 수불부(02.03)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/04 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			24,755						9,582
2.01		269	24,486		0	0	101	101	9,481
2.02		272	24,214		0	0	114	114	9,367
2.03		253	23,961		0	0	115	115	9,252
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
합계		794			0	0	330	330

일자	액화탄산 사용량(kg)			액화산소 사용량(kg)
	정수장			정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			22,978			42,257
2.01		853	22,125		461	41,796
2.02		794	21,331		1,376	40,420
2.03		869	20,462		1,259	39,161
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
합계		2,516			3,096