함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/03)

1. 2016.02.03.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-03-(수) (A)		406,855	133,474	100,051	25,635	132,487	15,208
2016-02-02-(화) (B)		382,642	124,041	89,002	18,925	133,989	16,685
전년도	2015-02-03-(화) (C)	391,383	108,665	104,030	30,785	134,793	13,110
02-03(수)	전일대비(A-B)	24,213	9,433	11,049	6,710	-1,502	-1,477
차이량	전년대비(A-C)	15,472	24,809	-3,979	-5,150	-2,306	2,098
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		403,133	132,370	96,211	24,600	133,390	16,561

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월03일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/04 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-2929	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개