길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2528

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/04 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/28(목)	1/29(금)	1/30(토)	1/31(일)	2/1(월)	2/2(화)	2/3(수)	계
2015년	96,576	110,271	104,680	100,184	111,997	99,441	107,145	730,294
2016년	94,289	93,190	83,648	99,897	81,216	91,387	84,479	628,106
증 ․ 감	-2,287	-17,081	-21,032	-287	-30,781	-8,054	-22,666	-102,188

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.21~1.27)	금주 공급(㎥) (1.28~2.03)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
588,868	628,106	39,238	6.66

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 39,238㎥(6.66% 증가)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–684,740㎥(감소)

- 특이사항없음