	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공릉효성화운트빌 소방배관 동파로 인한 소방시설 공사 알림

1. 공릉효성화운트빌 관리사무소 효화 제16-3(2014.12.4.)호 『동파로 인한 소화전 사용정지 보고의 건』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공릉효성화운트빌 관리사무소에서 동파로 인한 관련 소방시설 공사 신고가 접수되어 알려드리니, 각 부서에서는 화재예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 공릉효성화운트빌

나. 소재지 : 서울시 노원구 노원로 62(공릉동) ☎949-6295

다. 신고내용

○ 동파로 인한 소화전 앵글밸브 파손으로 인한 소방시설 공사 실시

○ 소방펌프 및 소화전 가동 중지

라. 공사기간 : 2016. 2. 1. ~ 3. 31.

마. 공사내용 : 소화전 누수부위 확인 후 앵글밸브 및 배관 교체

3. 행정사항

○ 관내 소방시설 공사 대상을 각 부서에 알리오니 자체 대응방안을 검토하여 주시기 바라며

○ 화재 진압 활동 시 소방시설이 정상 작동되지 않는 점에 착안하여 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 화재예방·경계활동 강화를 위한 기동순찰 노선 추가, 용접·용단 작업 시 안전 교육, 화재 진압 방법 등 원활한 현장 대응 활동할 수 있도록 자체 교육 및 방법을 강구하여 주시기 바랍니다.

붙임  공릉효성화운트빌 소방시설 공사 신고 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	김록		검사지도팀장	정재환		예방과장	02/05 김진웅
협조자
시행	예방과-2324	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서 1층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	002-949-4119	/	lokiyo@seoul.go.kr	/	대시민공개