함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 1월 정수 생산량 현황 제출(강북)

우리 정수센터의 2016년 1월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 제출합니다.

가. 생산량 현황

(단위 : ㎥, %)

구분	전년대비 증․감 현황				전월대-비 증․감 현황			비고
	전년동월	2016.1월	증․감량	증․감율 (%)	2015.12월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	23,495,322	24,546,562	1,051,240	4.47	24,152,347	394,215	1.63
총 생산량	23,473,578	24,644,733	1,171,155	4.99	24,223,708	421,025	1.74
1일 생산량	757,212	794,991	37,779	4.99	781,410	13,581	1.74
유 효 율	99.91	100.40	0.49		100.30	0.10

따로붙임 : 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	임태섭		정수과장	02/05 김형섭
협조자
시행	정수과-405	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5846	/전송	02-3146-5807	/	limts@seoul.go.kr	/	대시민공개