119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	CCTV 고장 발생 보고

1. 청사방호용으로 운영 중인 유스호스텔 옥상 송전탑 감시용 CCTV에 고장이 발생하여 아래와 같이 그 내역을 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

물품명	위 치	기 능	도입년도	고장내역	고장발생일
CCTV	유스호스텔 옥상	송전탑 (방재센터용) 감시	2013	영상 표출 불가	2016.2.4

나. 원인 및 상태 : 송전탑 감시 특성상 외부로 노출되어 비,바람 등에 의한 손상 및 카메라 기능고장 발생으로 해당 CCTV 부품교체 수리 후 사용가능

다. 조치의견 : 해당업체 시장조사 후 수리.  끝.

담당자	임지인		행정팀장	박상희		자원관리과장	02/05 김의한
협조자	담당자	강현모		장비관리팀장	조철수
시행	자원관리과-1812	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	726-2113	/전송	726-2116	/		/	대시민공개