	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	용도폐지 현장확인 결과보고서(석계역)

1. 민원서류-1268(2014.1.24)호 『위험물취급소 용도폐지 신고서』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물저장소 설치자로부터 용도폐지 신고가 있어 이를 수리하고자 합니다.

가. 대 상 명 : 석계역건물

나. 대 표 자 : 석계역장 박성규

다. 위    치 : 서울시 노원구 화랑로 341 석계역

라. 허가번호 및 허가일자

- 제23-0100-850131호 / 1985.1.31.

마. 완공번호 및 완공일자

- 제23-0100-850313호 / 1985.3.13.

바. 폐지내용 : 제4류 옥내탱크 경유 2,300ℓ 1기

사. 폐지일자 : 2014. 1. 23.

아. 폐지사유 : 전기난방사용으로 인한 용도폐지

자. 확인일자 : 2014. 1. 24(금)

3. 조사자 의견

상기 대상은 옥내탱크저장소 천공 및 배관 절단 방식 용도폐지로 위험물안전관리법 제11조(제조소등의 폐지) 및 위험물안전관리법시행규칙 제23조(용도폐지의 신고)을 검토한 바 관련규정에 적정하여 용도폐지 처리함이 옳다고 생각됩니다.

4.  안전관리자(유해민) 해임 처리됨(2013.12.31.)

붙임 : 용도폐지 현장 확인 1부.  끝.

담당자	최근상		위험물안전팀장	임영환		예방과장	01/24 서화식
협조자
시행	예방과-1287	(		)	접수		(		)
우	139-778	서울특별시 노원구 한글비석로 1길 8 (하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-7119	/전송	02-949-4119	/	rms119@seoul.go.kr	/	대시민공개