함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	‘16년 01월 정수 생산현황 제출(뚝도)

1. 우리 정수센터의 ‘16년 01월 정수 생산현황을 다음과 같이 제출합니다.

가. 생산현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비 고
	전년동월	‘16.01월	증․감량	증․감율 (%)	‘15.12월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	11,721,781	6,116,760	-5,605,021	-47.8	5,975,046	141,714	2.4
총 생산량	11,583,314	6,280,691	-5,302,623	-45.8	6,215,747	64,944	1.0
일 생산량	373,655	197,315	-176,340	-47.2	200,508	-3,193	-1.6
유 효 율	98.8%	102.7%	-	3.9	104.0%	-	-1.3

덧붙임  1. ‘16년 01월 정수 생산현황 1부.

2. ‘16년 01월 원수 검침현황 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정갑평		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	02/05 최석기
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-641	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	3146-5541	/전송	3146-5508	/	oojoo@seoul.go.kr	/	대시민공개