문서번호	급수운영과-2888
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		02/05 조면행
협 조

상수도관 이설요청에 따른 현장조사 보고(고척동 156호)

2016. 2

강서수도사업소

(급수운영과)

SH공사에서 시행중인 「고척동 장기전세주택 건설공사」와 관련하여, 구간내 저촉 상수도관(D150mm) 이설요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  02.  05.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

1. 현 황

가. 공 사 명 : 고척동 장기전세주택 건설공사

나. 위    치 : 구로구 고척동 156호

다. 시 공 사 : 동비건설(주)(담당 : 서정열, HP.*************)

라. 시 행 청 : SH공사(토목조경공사부 담당 박은용, ☎02-3410-7980)

마. 협의내용 : 저촉 상수도관 이설요청(관련대호: 토목조경공사부-363(2016.02.04)

2. 현장조사 내용

가. 조사 현황

연번	이설요청 구간	상수도시설물 현황	저촉 내용	비 고
1	구로구 고척동 156호	D=150mm, L=65m 각종 상수도시설물	건물 신축 부지내 상수도관 간섭

나. 기존 공영주차장으로 SH에서 시행예정인 장기전세주택 부지를 관통한 현황도로        상에 상수도관 매설됨.

다. 공공주택건설사업계획 승인신청 협의(임대주택과-6720)시 부지내 상수도관 원인         자(SH공사) 이설토록 협의 시행됨.

3. 조치 계획

가. 상기 저촉 상수도관(D150mm)에 대하여 붙임 “이설승인 사항” 이행 조건으로 원         인자(SH공사)에 이설토록 하고,

나. 이설에 따른 원인자공사비(측량비, 퇴수/세척비, 고재처리비, 기타 출동경비 등)를         별도 고지하여 납부토록 하고자 합니다.

붙 임.  이설승인 조건 1부.  끝.