함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	대형 상수도관 협의사항 보고

1. 도기본 방재시설부-1238(2016.1.26.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 도시기반시설본부 방재시설부에서 시행하는 “잠원2 빗물펌프장 신설공사”자연방류관로에 우리사업소에 관내 대형 상수도관로(D2200)가 저촉(노출)되어 협의를 완료하고 협의사항을 아래와 같이 보고합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)

○ 공사내용 : 방류관로 L=640m, 수문2개소, 가동보 등

○ 공사기간 : 2016.01.∼2016.12.

○ 시 행 청 : 도시기반시설본부 방재시설부

○ 시공사/감리 : 에스트건설/신명건설기술공사

나. 협의사항

○ 위    치 : 강남구 압구정동 386번지(한강시민공원내)

○ 상수도관 : 1986/SP/Φ2,200

○ 협의사항

- 내 용 : 빗물펌프장 자연방류관로 공사시 상수관로(D2200) 저촉(노출)

- 저촉사항 : 노출(연장=8.7m,깊이=6.5m, 약 14일간)

※ 기타사항 : 2016.03월중 착공예정

○ 협의결과

- 상수도관 보호 및 순찰 업무지침에 의거 승인(붙임문서 참조)

붙임 : 협의관련 공문 3부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	차승현		급수운영과장	02/05 조상덕
협조자
시행	급수운영과-2580	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개